## Нормативы и РРЦ
НОРМАТИВЫ И РРЦ
Версия | 2026-10-21 |  |  | Внутренний справочник. Клиенту формулы не передаются.
Клееный брус | Клееный брус 200×280 мм, австрийский профиль | ₽/м³ | 64000 | РРЦ эталона | https://normabrus.ru/produktsiya/kleenyj-brus/
Клееный брус | Заводская обработка, изготовление деталей, сверловка, маркировка, упаковка и паллетирование | ₽/м³ | 8430 | Утверждено 19.09.2026
Клееный брус | Сопутствующие материалы КБ — общий коэффициент | % | 10.43% | Сумма коэффициентов строк 7–14
Материалы КБ | Межвенцовый и чашечный утеплитель | % цены КБ | 1.2%
Материалы КБ | Конструкционные саморезы | % цены КБ | 2.7%
Материалы КБ | Нагели | % цены КБ | 1%
Материалы КБ | Монтажный антисептик | % цены КБ | 1.2%
Материалы КБ | Состав для обработки торцов типа Teknol JRM | % цены КБ | 0.75%
Материалы КБ | Усадочные домкраты и крепеж | % цены КБ | 0.9%
Материалы КБ | Подкладная доска | % цены КБ | 0.85%
Материалы КБ | Клееная обсада и крепеж скользящих узлов | % цены КБ | 1.83%
Дерево | Клееные конструкционные балки и столбы по проекту | ₽/м³ | 75000 | Утверждено 19.09.2026
Дерево | Сухой строганый/калиброванный пиломатериал A/B | ₽/м³ | 47000 | Утверждено 19.09.2026
Логистика | Доставка домокомплекта | ₽/машина | 118000 | Норматив загрузки 37 м³
Логистика | Загрузка машины домокомплекта | м³/машина | 37
Логистика | Разгрузка манипулятором, размещение, приемка | ₽/смена | 65000 | 1 смена на 3 машины
Логистика | Машин на 1 смену манипулятора | шт | 3
Механизация | Кран для сборки деревянного конструктива | ₽/смена | 42000
Механизация | Объем конструктива на смену крана | м³/смена | 8
Механизация | Дополнительная резервная смена крана | смена | 1
Кровля | Монтаж стропильной системы и кровельного покрытия с устройством конструктивных узлов | ₽/м² | 5900 | Утверждено 19.09.2026
Кровля | Крепеж, скотчи и расходные материалы | ₽/м² | 650 | Норматив от площади кровли
Кровля | Металлическая водосточная система и снегозадержание | ₽/м² | 1600 | Норматив от площади кровли
Кровля | Доставка кровельных материалов | ₽/м² | 450 | Норматив от площади кровли
Стройплощадка | Аренда, монтаж и демонтаж строительных лесов | ₽/м² наружных стен | 650
Утепление | Rockwool Light Batts, уп. 0,3 м³ | ₽/уп. | 2070 | ~5% ниже открытого РРЦ | https://petrovich.ru/product/106938/
Кровля | Диффузионная мембрана DELTA-XX PLUS UNIVERSA, 75 м² | ₽/шт | 18450 | Без изменения
Кровля | ЦПЧ Braas с доборными элементами | ₽/м² | 4850 | Без изменения
Кровля | Пароизоляционная мембрана Delta Dawi 200 | ₽/шт | 7500 | Без изменения
Дерево | Доска для подшивки свесов и наличников | ₽/м³ | 50000 | Без изменения
Отделка | Лакокрасочные материалы фасада и декора | ₽/л | 2250 | Без изменения
Окна | Комплект ПВХ Rehau Inteleo 80, мультипакет | ₽/м² остекления | 38000 | Внутренний расчет комплекта
Стройплощадка | Организация бытовки, туалета, ограждения, временной электрики, вывоз мусора | ₽/объект | 225400 | Утверждено 19.09.2026
Проектирование | Проектирование фундамента | ₽/м² | 900 | База: теплый контур + террасы с фундаментом
Проектирование | Проект деревянных конструкций | ₽/м² | 1200 | База: дом + крытые террасы
Фундамент | Песок с доставкой | ₽/м³ | 1300 | Утверждено 19.09.2026
Фундамент | Бетон B25 F150 W6 | ₽/м³ | 6400 | Материал отдельно от доставки | https://spb.betongu.ru/price
Фундамент | Доставка бетона | ₽/м³ | 900 | Утверждено 19.09.2026
Фундамент | Арматура А500С D08–12 | ₽/т | 72500 | Около 5% ниже открытого РРЦ | https://spb.mcena.ru/metalloprokat/armatura/a500s-gost-r-52544_dinamica
Дренаж | Комплект дренажной системы d110 на 100 м.п. | ₽/компл | 43500 | Труба, углы, фитинги, смотровые/ревизионные колодцы
Фундамент | Геотекстиль 250 г/м², 3×50 м | ₽/рулон | 12000 | Без изменения
Фундамент | Комплект материалов опалубки | ₽/компл | 45900 | 1 комплект на каждые 60 м³ бетона
Фундамент | Гидроизоляционный материал под деревянные конструкции | ₽/м³ КБ | 450 | Норматив от объема КБ
Фундамент | Расходные материалы и амортизация инструмента | ₽/м³ бетона | 900 | Утверждено 19.09.2026
Фундамент | Щебень 20–40 мм с доставкой | ₽/м³ | 2600 | Утверждено 19.09.2026
Фундамент | Доставка остальных материалов фундамента | ₽/м³ бетона | 1500 | Вместо процента от стоимости
Механизация | Трактор / экскаватор | ₽/смена | 35000 | Без изменения
Механизация | Бетононасос | ₽/смена | 33000 | Без изменения
Фундамент | XPS 100 мм | ₽/лист | 699 | Без изменения
Фундамент | Монтаж XPS | ₽/лист | 250 | Без изменения
Фундамент | Геодезист | ₽/выезд | 18000 | 3 выезда в базе
Фундамент | Работа с песком и щебнем | ₽/м³ | 600 | Послойная трамбовка и финишное выравнивание
Фундаментные работы | Устройство и демонтаж опалубки | ₽/м³ бетона | 4000
Фундаментные работы | Вязка и монтаж арматурного каркаса | ₽/м³ бетона | 5000
Фундаментные работы | Приемка, укладка и вибрирование бетона | ₽/м³ бетона | 3500
Фундаментные работы | Ребра, локальные усиления и столбики | ₽/м³ бетона | 3000
Фундаментные работы | Нивелировка, финишная обработка и сопутствующие монолитные работы | ₽/м³ бетона | 2500 | Итого комплекс 18 000 ₽/м³
Фундамент | Монтаж гидроизоляции | ₽/смена | 35000 | Без изменения
НВК | Прокладка уклонных наружных коммуникаций | ₽/м.п. | 1800 | Дренаж и/или канализация
Логистика | Транспортные расходы строительной бригады | ₽/мес | 35000
Логистика | Оптимальная коммерческая выработка бригады | ₽ работ/мес | 1200000 | Основа расчета продолжительности
Кровля | Утепление кровли 300 мм — работа | ₽/м² | 1200 | Без изменения
Кровля | Монтаж пароизоляции, контробрешетки и обрешетки | ₽/м² | 1200 | Без изменения
Окна | Монтаж оконных и дверных изделий — комплекс работ | ₽/м² | 9500 | Разнос; монтаж; запенивание; утепление и ленты в усадочном зазоре; СТИЗ; внешняя мембрана
Кровля | Отделка карнизов и свесов | ₽/м² | 1950 | Без изменения
Фасад | Покраска фасада: двойная шлифовка, грунт, краска | ₽/м² | 1650 | Без изменения
Работы КБ | Базовый монтаж стенового комплекта | ₽/м³ КБ | 9500
Работы КБ | Утепление чаш | ₽/м³ КБ | 900
Работы КБ | Монтаж межвенцового утепления | ₽/м³ КБ | 700
Работы КБ | Протяжка бруса конструкционными саморезами | ₽/м³ КБ | 1600
Работы КБ | Монтаж нагелей для осевой устойчивости | ₽/м³ КБ | 800
Работы КБ | Антисептирование наружных стен на период монтажа | ₽/м³ КБ | 1100
Работы КБ | Обработка торцов составом типа Teknol JRM | ₽/м³ КБ | 700
Работы КБ | Монтаж усадочных домкратов | ₽/м³ КБ | 500
Работы КБ | Монтаж фахверковых и несущих столбов | ₽/м³ КБ | 1200
Работы КБ | Монтаж подкладной доски | ₽/м³ КБ | 500
Работы КБ | Монтаж клееной обсады на скользящих креплениях | ₽/м³ КБ | 1500
Работы КБ | Подрезка фронтонов, оконных и дверных проемов | ₽/м³ КБ | 500 | Совокупно работы КБ = 19 500 ₽/м³

## Параметры для расчета
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА
Версия | 2026-10-21
Площадь наружных стен |  | м² | 52.1 | 4.8 | 2.86
Площадь внутренних брусовых стен |  | м² | 9.8
Площадь кровли |  | м²
Площадь утепления кровли |  | м²
Площадь перекрытия |  | м²
Площадь по полу теплового контура |  | м²
Площадь фундамента |  | м²
Площадь открытых террас / балконов |  | м²
Площадь крытых террас / балконов |  | м²
Площадь осевая |  | м²
Площадь застройки |  | м²
Площадь остекления |  | м²
Периметр внешний осевой |  | м.п.
Количество заливок бетона |  | шт
Общий объем клееного бруса (если известен) |  | м³
Объем внутренних брусовых стен (если известен) |  | м³
Дренаж предусмотрен |  | Да/Нет
Площадь утепления кровли и эркера |  | м²
Толщина клееного бруса |  | м
Высота клееного бруса номинальная |  | мм
Высота венца эффективная |  | мм
Толщина утепления кровли |  | м
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Площадь общая | 0 | м²
Приведенная площадь | 0 | м²
Расчетный общий объем КБ | 0 | м³
Расчетный объем наружного КБ | 0 | м³
Расчетная площадь наружной покраски | #DIV/0! | м²
База проектирования фундамента | 0 | м²
База проекта деревянных конструкций | 0 | м²
Объем бетона | 0 | м³
Объем песка | 0 | м³
Объем щебня | 0 | м³
Арматура | 0 | т
Комплекты дренажа по 100 м.п. | 0 | компл
Длина уклонных коммуникаций | 0 | м.п.
Геотекстиль 3×50 м | 0 | рулон
Комплекты опалубки | 0 | компл
XPS 100 мм | 0 | лист
Трактор / экскаватор | 0 | смена
Бетононасос | -1 | смена
Расчетная площадь кровельных материалов | 0 | м²
Упаковки Rockwool 0,3 м³ | 0 | уп.
Рулоны диффузионной мембраны 75 м² | 0 | шт
Рулоны пароизоляции 75 м² | 0 | шт
Объем доски на свесы/наличники | 0 | м³
ЛКМ фасада и декора | #DIV/0! | л
Объем КДК вне стен (стропила + конструкционный КБ) | 0 | м³
Объем сухой доски и бруска | 0 | м³
Машины домокомплекта | 0 | шт
Смены манипулятора | 0 | смена
Смены крана | 1 | смена

## Клееный Брус 200 280
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Дата: | 2026-10-21
Клееный брус ширина, мм | 200
Клееный брус высота, мм | 280 (270 эффективная)
Площадь 0,3 (терраса или балкон) | 0
Площадь 0,6 (терраса или балкон под кровлей) | 0
Площадь по полу теплового контура | 0
Приведенная площадь | 0
Цена за м² приведенной площади | #DIV/0!
Площадь общая | 0
Заказчик:
Сметная стоимость | #DIV/0!
* не включено строительство заезда
Наименование работ и ресурсов | Кол-во | Ед.изм | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Проектные работы |  |  |  | 0
1. Проектирование |  |  |  | 0
Проектирование фундамента | 0 | м² | 900 | 0
Проект деревянных конструкций на стены, перекрытие и кровлю | 0 | м² | 1200 | 0
Фундамент (утепленная плита 300 мм, двойное армирование; лента под террасы 300×600 мм) |  |  |  | 59500
2. Фундамент — материалы |  |  |  | -29500
Песок для подушки и обратной засыпки с доставкой | 0 | м³ | 1300 | 0
Бетон B25 F150 W6 | 0 | м³ | 6400 | 0
Доставка бетона | 0 | м³ | 900 | 0
Арматура А500С D08–12 | 0 | т | 72500 | 0
Комплект дренажной системы d110 на 100 м.п.: труба, углы, фитинги, ревизионные/смотровые колодцы | 0 | компл | 43500 | 0
Геотекстиль 250 г/м², 3×50 м | 0 | рулон | 12000 | 0
Материалы на опалубку: доска/щитовой материал, брусок, крепеж, раскосы | 0 | компл | 45900 | 0
Комплект закладных инженерных коммуникаций в фундаменте: вода, электрика, канализация, гильзы и фитинги | 0 | компл | 67000 | 0
XPS 100 мм: утепление плиты, вертикального торца и зоны отмостки | 0 | лист | 699 | 0
Гидроизоляционный материал под подкладную доску / деревянные конструкции | 0 | м³ КБ | 450 | 0
Расходные материалы и амортизация инструмента | 0 | м³ бетона | 900 | 0
Аренда трактора / экскаватора | 0 | смена | 35000 | 0
Аренда бетононасоса | -1 | смена | 33000 | -33000
Щебень 20–40 мм с доставкой | 0 | м³ | 2600 | 0
Доставка остальных материалов фундамента | 0 | м³ бетона | 1500 | 0
Накладные и транспортные расходы фундаментной бригады | 0.1 | месяц | 35000 | 3500
3. Фундамент — работы |  |  |  | 89000
3.1 Земляные работы |  |  |  | 54000
Измерения и расстановка осей геодезистом | 3 | выезд | 18000 | 54000
Работа с песком и щебнем: послойная трамбовка, финишное выравнивание | 0 | м³ | 600 | 0
3.2 Монолитные работы |  |  |  | 0
Устройство и демонтаж опалубки | 0 | м³ бетона | 4000 | 0
Вязка и монтаж арматурного каркаса | 0 | м³ бетона | 5000 | 0
Приемка, укладка и вибрирование бетона | 0 | м³ бетона | 3500 | 0
Устройство ребер, локальных усилений и столбиков | 0 | м³ бетона | 3000 | 0
Нивелировка, финишная обработка и сопутствующие монолитные работы | 0 | м³ бетона | 2500 | 0
Утепление фундамента XPS 100 мм | 0 | лист | 250 | 0
3.3 Завершение фундаментных работ |  |  |  | 35000
Монтаж гидроизоляции | 1 | смена | 35000 | 35000
Прокладка уклонных наружных коммуникаций: дренаж и/или канализация, траншеи, уклоны, укладка труб, обратная засыпка | 0 | м.п. | 1800 | 0
Комплект конструктива дома |  |  |  | 0
4. Материалы деревянные для стен |  |  |  | 0
Клееный брус 200×280 мм, эффективная высота венца 270 мм, австрийский профиль | 0 | м³ | 64000 | 0
Межвенцовый и чашечный утеплитель | 0 | м³ КБ | 768 | 0
Конструкционные саморезы | 0 | м³ КБ | 1728 | 0
Нагели | 0 | м³ КБ | 640 | 0
Монтажный антисептик | 0 | м³ КБ | 768 | 0
Состав для обработки торцов типа Teknol JRM | 0 | м³ КБ | 480 | 0
Усадочные домкраты и крепеж | 0 | м³ КБ | 576 | 0
Подкладная доска | 0 | м³ КБ | 544 | 0
Клееная обсада и крепеж скользящих узлов | 0 | м³ КБ | 1171.2 | 0
4.1 Заводская обработка и логистика домокомплекта |  |  |  | 0
Заводская обработка и изготовление деталей: нарезка по проекту, соединения, сверловка, маркировка, упаковка и паллетирование | 0 | м³ | 8430 | 0
Доставка комплекта дома | 0 | машина | 118000 | 0
Разгрузка манипулятором, размещение материала на участке и приемка домокомплекта | 0 | смена | 65000 | 0
4.2 Стропильная система |  |  |  | 0
Клееные конструкционные балки и столбы по проекту, заводское изготовление | 0 | м³ | 75000 | 0
Сухой пиломатериал камерной сушки, строганый/калиброванный, сорт A/B | 0 | м³ | 47000 | 0
Тепловой контур — материалы, комплектуемые в СПб |  |  |  | #DIV/0!
6.1 Кровельные и изоляционные материалы |  |  |  | #DIV/0!
Диффузионная мембрана DELTA-XX PLUS UNIVERSA, 75 м² | 0 | шт | 18450 | 0
Базальтовая вата Rockwool Light Batts (уп. 0,3 м³) для утепления 300 мм | 0 | уп. | 2070 | 0
Доска для подшивки свесов и наличников | 0 | м³ | 50000 | 0
Лакокрасочные материалы для фасада и декора | #DIV/0! | л | 2250 | #DIV/0!
Кровля ЦПЧ Braas, включая стартовые, коньковые, боковые элементы и вентиляционные черепицы | 0 | м² | 4850 | 0
Крепеж, скотчи и расходные материалы кровли | 0 | м² | 650 | 0
Пароизоляционная мембрана Delta Dawi 200 | 0 | шт | 7500 | 0
Металлическая водосточная система и система снегозадержания | 0 | м² | 1600 | 0
6.2 Комплект окон и балконных дверей по проекту |  |  |  | 0
Комплект окон ПВХ Rehau Inteleo 80 мм, мультипакет | 1 | компл | 0 | 0
6.3 Остальные материалы и механизация |  |  |  | #DIV/0!
Аренда, монтаж и демонтаж строительных лесов | #DIV/0! | м² наружных стен | 650 | #DIV/0!
Аренда крана для сборки деревянного конструктива | 1 | смена | 42000 | 42000
Доставка кровельных материалов | 0 | м² кровли | 450 | 0
Организация стройплощадки: бытовка, туалет, временное ограждение, временная электрика, вывоз мусора | 1 | компл | 225400 | 225400
7.1 Работы по тепловому контуру |  |  |  | #DIV/0!
Базовый монтаж стенового комплекта из клееного бруса | 0 | м³ КБ | 9500 | 0
Утепление чаш | 0 | м³ КБ | 900 | 0
Монтаж межвенцового утепления | 0 | м³ КБ | 700 | 0
Протяжка бруса конструкционными саморезами для сокращения усадки | 0 | м³ КБ | 1600 | 0
Монтаж нагелей для осевой устойчивости | 0 | м³ КБ | 800 | 0
Антисептирование наружных стен на период монтажа | 0 | м³ КБ | 1100 | 0
Обработка торцов составом типа Teknol JRM | 0 | м³ КБ | 700 | 0
Монтаж усадочных домкратов | 0 | м³ КБ | 500 | 0
Монтаж фахверковых и несущих столбов | 0 | м³ КБ | 1200 | 0
Монтаж подкладной доски | 0 | м³ КБ | 500 | 0
Монтаж клееной обсады на скользящих креплениях оконных и дверных проемов по вертикали | 0 | м³ КБ | 1500 | 0
Подрезка фронтонов, оконных и дверных проемов | 0 | м³ КБ | 500 | 0
Монтаж стропильной системы и кровельного покрытия с устройством конструктивных узлов | 0 | м² | 5900 | 0
Транспортные расходы строительной бригады | #DIV/0! | месяц | 35000 | #DIV/0!
Утепление кровли 300 мм | 0 | м² | 1200 | 0
Монтаж пароизоляции, контробрешетки и обрешетки | 0 | м² | 1200 | 0
Монтаж оконных и дверных изделий: разнос; монтаж; запенивание снизу/по бокам; утепление и ленты в усадочном зазоре; СТИЗ; внешняя мембрана | 0 | м² | 9500 | 0
Отделка карнизов и свесов кровли | 0 | м² | 1950 | 0
Покраска фасада: двойная шлифовка, грунт, краска | #DIV/0! | м² | 1650 | #DIV/0!